| Affaire : |  | Date : | Code : | Lot : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET EXTENTION DU PARC MUNICIPAL DE LA VILLE D’OUED ELLIL |  | 05/08/2021 | C19032 | FLUIDES |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |  |
| MUNICIPALITE OUED ELLIL | BASSEM BOUALLEGUE | - | SMTP |  |
| Objet de la visite ou de la réunion : Visite de chantier dans le cadre de notre mission - Avancement des travaux est à 40%. - Nettoyer les regards siphoïdes, de visite et de branchement. - Nettoyer les conduites. - Protéger et boucher les conduites contre les aléas de chantier. - Revoir la solution proposer de réduire la longueur de caniveaux. - Prévoir d’une vanne de coupure générale sur les collecteurs. |  |  |  |  |
| Inspecteur Sigma Contrôle Mr. Salem GMATI |  |  |  |  |