| Affaire : |  | Date : | Code : | Lot : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONSTRUCTION D’UNE UNITE DE STOCKAGE ET DE CONDITIONNEMENT D’HUILES D’OLIVES ZONE INDUSTRIEL D’ENFIDHA SOUSSE |  | 06/01/2022 | C21001 | STRUCTURE CHARPENTE METALLIQUE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |  |
| SENTOLIA |  | Mr. HAFEDH SASSI | SOGECOM ISB GUARNOTTA |  |
| Objet de la visite ou de la réunion : - Matériaux et essais : - Prévoir des éprouvettes en nombre suffisant pour essais de compression. - Nous présenter les résultats des essais sur les bétons déjà coulés. - Examen de ferraillage socle SC 06 joint 2 : - Revoir l’enrobage de la nappe supérieure du socle qui doit être selon les plans. - Autrement, l’entreprise peut couler le béton après nettoyage. Inspecteur Sigma Contrôle Mr. Tarek SGHAIER |  |  |  |  |