| Affaire : |  | Date : | Code : | Lot : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LYCEE NOUVEL ERE CITE ETTADHAMEN |  | 08/04/2021 | C18040 | Structure |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |  |
| CRE ARIANA | M. IBTISSEM BECHEIKH | Mr. AHMED DHOUIB | S.T.T |  |
| Objet de la visite ou de la réunion : Réunion dans le cadre de réception provisoire - On ‘a pas d’objection pour les travaux de génie civil. - Les travaux d’étanchéité sont achevés sans réserve. |  |  |  |  |
| Inspecteur Sigma Contrôle Mr. Tarek Sghaier |  |  |  |  |