| Affaire : |  | Date : | Code : | Lot : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Travaux d'entretien des écoles primaires :09 Avril Ettadhamen |  | 08/07/2021 | P19021 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |  |
| CRE Ariana |  |  | AAMAL |  |
| Objet de la visite ou de la réunion: Réception étanchéité et ferraillage accrotére - Respecter le schéma de ferraillage de l’acrotère. - Assurer un support l’étanchéité à l’endroit nécessaire. - Assurer la forme de pente de chape de revoirage. - Vibrer convenablement le béton au moment de coulage. N.B : Une deuxième visite sera planifiée pour le contrôle de l’adhérence entre support et étanchéité et la réception de coffrage et ferraillage de l’acrotère. |  |  |  |  |
| Inspecteur Sigma Contrôle Mr. Tarek Sghaier |  |  |  |  |