| Affaire : |  | Date : | Code : | Lot : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRAVAUX D'ENTRETIEN DU LYCEE ALI DOAAGI LA MARSA |  | 08/11/2021 | P19001 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |  |
| CRE TUNIS 1 |  |  | STAG |  |
| Objet de la visite ou de la réunion : Examen de mise à l’eau des terrasses des salles de classe Dans le cadre de la mise à l’eau, l’entreprise à chargé en eau les terrasses depuis 72 heures. Par inspection des locaux sous terrasses nous n’avons pas remarqué de trace d’humidité. En effet, on’ a remarqué des traces d’infiltration d’eau sur la côté latérale en face de la nouvelle construction (au niveau acrotère du joint) L’entreprise est redevable de réparer l’étanchéité et de refaire la mise à l’eau et nous convoqué à temps. |  |  |  |  |
| Inspecteur Sigma Contrôle |  |  |  |  |