| RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : REAMENAGEMENT DE L’ECOLE PRIMAIE MENZAH 9 |  | Date : 25/09/2020 | Code : P19041 | Lot : STRUCTURE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |  |
| CRE TUNIS 2 |  |  |  |  |
| Objet de la visite ou de la réunion : Examen de ferraillage du plancher haut RDC : - Compléter la pose des goujons pour le calage des nervures. - Assurer la fermeture des hourdis aux mus des poutres pour l’étanchéité du coffrage. - Compléter la pose d’isorel au niveau du joint de dilatation entre ancienne et nouvel construction. - Assurer le blindage du mur mitoyen du coté bloc sanitaire. - Malgré qu’il soit hors mission de contrôle technique il y’a lieu de renforcer les étais métalliques sous les fonds poutres. |  |  |  |  |
| Inspecteur Sigma Contrôle |  |  |  |  |