| Affaire : |  | Date : | Code : | Lot : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONSTRUCTION D'UNE UNITE DE CONDITIONNEMENT ALIMENTAIRE AU SITE DE TECHNOPOLE AGROALIMENTAIRE DE BIZERTE |  | 27/08/2021 | C21009 | ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |  |
| SOCIETE DU POLE DE COMPETITIVITE DE BIZERTE | Mr. BASSEM AMRAOUI | Mr. HASSEN ZORAI | STE TLICH Mr. ZIOUDI MOHAMED 27 069 519 |  |
| Objet de la visite ou de la réunion : Examen de ferraillage du plancher haut RDC |  |  |  |  |
| - La pose du plancher en dalle alvéolé est réalisée par l’entreprise SOROUBAT, elle est tenue de fournir les plans de pose visé par l’ingénieur conseil pour examen et avis. - Le ferraillage de la dalle de compression est conforme aux plans approuvés. - Compléter la pose des armatures en chapeaux sur les raidisseurs. - Les travaux de cuvelage sont en phase de repiquage à100%, entamer l’enduit et nous convoqué à temps pour réception. Inspecteur Sigma Mr. Tarek SGHAIER |  |  |  |  |