| RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : REAMENAGEMENT DU LYCEE FARHAT HACHED |  | Date : 29/09/2020 | Code : C18036 | Lot : FLUIDES |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |  |
| CRE BEN AROUS | -- | -- | AOULED NOUREDDINE DE BATIMENT |  |
| Objet de la visite ou de la réunion : Contrôle et vérification de réseaux fluides - Il y a lieu d’assurer l’étanchéité de réseaux d’évacuation aux niveaux de regard et de siphoïde. - Nettoyée les regards et les siphoïdes et dégager les poussières stagnés au fond de ce dernier |  |  |  |  |
| Inspecteur Sigma Contrôle |  |  |  |  |