Tunis, le 02/04/2021

TUNIBAT

ZONE INDUSTRIELLE AFRANE

1009 JBAL JLOUD

Nourra.courian@yahoo.fr

Réf         : PP210401/ST-EXE

Affaire   : MUR DE SOUTIENEMENT D'UN TALUS DU

LOTISSEMENT EL BARAKA MOUROUJ 6

Lot         : STRUCTURE – VRD

Phase     : EXE

Objet     : AVIS SANS RESERVES

« AVIS SANS RESERVES »

Messieurs,

Dans le cadre de notre mission et conformément aux conditions de notre convention nous avons l’honneur de vous faire part de notre avis « SANS RESERVES » relatif au projet ci-dessus indiqué, suite à l’examen des documents relatifs à l’affaire citée ci-dessus.

- DOCUMENTS EXAMINES :

| N° et indice | Date | Libellé | Reçu le |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 01/04/2021 | PLAN DETAIL SOUTENEMENT | 01/04/2021 |
| -- | 01/04/2021 | NOTE DE CALCUL | 01/04/2021 |

- AVIS « SIGMA » :

« SANS RESERVES »

N.B : L’entreprise est tenue d’assurer la stabilité du talus au cours d’exécution.

Demeurant à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous prions de croire, Messieurs, l’expression de notre parfaite considération.

POUR LE BUREAU DE CONTROLE « SIGMA »

Copie : SOGEP Bâtiment FAX N° 71 701 690