Tunis, le 01/04/2022

COMMISSARIAT RÉGIONAL DE L'EDUCATION DE L’ARIANA

FAX : 71 712 312

Réf         : C19022/010422/ST

Affaire   : Travaux d'entretien du Lycée Kallat Andalous Lot 16

Lot         : STRUCTURE

Phase     : DAO

Objet     : AVIS SANS RESERVES.

« AVIS SANS RESERVE »

Messieurs,

Dans le cadre de notre mission et conformément aux conditions de notre convention nous avons l’honneur de vous faire part de notre avis « SANS RESERVE » relatif au projet ci-dessus indiqué, suite à l’examen des documents relatifs à l’affaire citée ci-dessus.

DOCUMENTS EXAMINES :

| N° et indice | Date | Libellé | Reçu le |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03/2022 | PLAN D’IMPLANTATION DES SEMELLES | 29/03/2022 |
| 02 | 03/2022 | PLAN DE FONDATION | 29/03/2022 |
| 03 | 03/2022 | PLANCHER HAUT RDC | 29/03/2022 |
| 04 | 03/2022 | CAHIER DE FERRAILLAGE | 29/03/2022 |

AVIS « SANS RESERVE » :

Il est fortement recommander de prévoir une étude géotechnique pour connaitre les caractéristiques mécanique du sol d’assis des fondations.

Demeurant à votre  entière disposition pour tous  renseignements complémentaires,  nous vous prions de croire, Messieurs, l’expression de notre parfaite considération.

INGENIEUR CHARGE D’AFFAIRE                                               CACHET ET SIGNATURE

Mr. TAREK SGHAIER                                                                       « SIGMA CONTROLE»

Copie : BEST ENGINEERING.                               Fax :      71 88 26 11                        -mail :	contact@best-tunisia.com