Tunis, le 02/05/2023

COMMISSARIAT RÉGIONAL DE L'EDUCATION TUNIS 2

48, Rue Essadikiya.

2017 Khaznadar - Tunis

Fax:  71 583 301

Réf         : C21024-4/020523/EL-DAO

Affaire   : EXTENSION DES ECOLES PREPARATOIRES 2021 :

LOT 5 : EXTENSION ECOLE PREPARATOIRE

IBN SINA BARDO.

Lot         : EL

Phase     : DAO

Objet     : AVIS AVEC RESERVES

« AVIS AVEC RESERVES »

Messieurs,

Dans le cadre de notre mission et conformément aux conditions de notre convention nous avons l’honneur de vous faire part de notre avis « AVEC RESERVES » relatif au projet ci-dessus indiqué, suite à l’examen des documents relatifs à l’affaire citée ci-dessus.

- DOCUMENTS EXAMINES :

| N° et indice | Date | Libellé | Reçu le |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/2 | 04/2022 | PLAN ECLAIRAGE. | 03/04/2024 |

- AVIS SIGMA :

- Fournir les schémas unifilaires.

- Localiser l’emplacement des armoires électriques.

- Compléter la légende.

- Noter les sections des câbles et des fourreaux.

- Fournir des plans visés par l’ingénieur conseil.

Demeurant à votre  entière disposition pour tous  renseignements complémentaires,  nous vous prions de croire, Messieurs, l’expression de notre parfaite considération.

# ingenieur charge d’affaire	POUR le bureau de contrôle

# Mr. SALEM GMATI	« SIGMA »

Copie : ing. conseil HABIB HANNACHI