Tunis, le 04/01/2021

COMMISSARIAT RÉGIONAL DE L'EDUCATION TUNIS 2
48, Rue Essadikiya. 2017 Khaznadar - Tunis 
Fax:  71 583 301

Réf         : 19040-1/040121/EL

Affaire   : REHABILITATION DE L’ECOLE PRIMAIRE

RUE TAZARKA LE BARDO

Lot         : ELECTRICITE

Phase     : EXECUTION.

Objet     : AVIS SANS RESERVES.

« AVIS SANS RESERVES»

Messieurs,

Dans le cadre de notre mission et conformément aux conditions de notre convention nous avons l’honneur de vous faire part de notre avis « SANS RESERVES » relatif au projet ci-dessus indiqué, suite à l’examen des documents relatifs à l’affaire citée ci-dessus.

DOCUMENTS EXAMINES :

| N° et indice | Date | Libellé | Reçu le |
| --- | --- | --- | --- |
| 01/02 | 17/11/2020 | CIRCUIT : ECLAIRAGE & PRISES DE COURANT | 30/12/2020 |
| 02/02 | 17/11/2020 | SCHEMAS UNIFILAIRE | 30/12/2020 |

Demeurant à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous prions de croire, Messieurs, l’expression de notre parfaite considération.

POUR SIGMA CONTROLE

Copie : SOCIETE Z BUILDING