Tunis, le 04/01/2022

SIBAT

Route Taniour Km6 Chihia – SFAX

Fax : 74 847 952

Réf        : PP220100/040122/SI-EXE

Affaire  : AMENAGEMENT ET ENTRETIENT DE L'ECOLE NAIONALE

DES DOUANES A FONDOK JDID.

Lot         : SECURITE INCENDIE

Phase     : EXE

Objet     : AVIS SANS RESERVES.

« AVIS SANS RESERVES »

Messieurs,

Dans le cadre de notre mission et conformément aux conditions de notre convention nous avons l’honneur de vous faire part de notre avis « SANS RESERVES » relatif au projet ci-dessus indiqué, suite à l’examen des documents relatifs à l’affaire citée ci-dessus.

- DOCUMENTS EXAMINES :

| N° et indice | Date | Libellé | Reçu le |
| --- | --- | --- | --- |
| -- |  | PLAN BLOC A : RDC, ETAGE 1 ETY ETAGE 2. |  |
| -- |  | PLAN BLOC B : RDC, ETAGE 1 ETY ETAGE 2. |  |
|  |  | PLAN BLOC C : RDC, ETAGE 1 ETY ETAGE 2. |  |
|  |  | PLAN BLOC D : RDC, ETAGE 1 ETY ETAGE 2. |  |
|  |  | PLAN ADMIN – RDC – ETAGE 1. |  |
|  |  | PLAN AMPHITEATRE. |  |
|  |  | PLAN RESTAURANT. |  |
|  |  | PLAN EXECUTION DETECTION INCENDIE. |  |

- AVIS « SIGMA » :

« SANS RESERVES ».

Demeurant à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous prions de croire, Messieurs, l’expression de notre parfaite considération.

# ingenieur charge d’affaire	POUR le bureau de contrôle

# mR. salem gmati	« SIGMA »