Tunis, le 06/04/2021

BANQUE NATIONALE AGRICOLE

« BNA »

AVENUE MOHAMED V BAB BHAR     1002 TUNIS

FAX: (00 216) 71 830 117

Réf       : C21009/060421/FL-DAO

Affaire : TRAVAUX DES INSTALLATIONS DES CLIMATISATIONS

DE 14 ETAGES AU SIEGE DE LA BNA TUNIS.

Lot         : FLUIDES

Phase     : DAO

Objet     : AVIS SANS RESERVES.

« AVIS SANS RESERVES »

Messieurs,

Dans le cadre de notre mission et conformément aux conditions de notre convention nous avons l’honneur de vous faire part de notre avis « SANS RESERVE » relatif au projet ci-dessus indiqué, suite à l’examen des documents relatifs à l’affaire citée ci-dessus.

- DOCUMENTS EXAMINES :

| N° et indice | Date | Libellé | Reçu le |
| --- | --- | --- | --- |
| -- | 03/2021 | BILAN THERMIQUE : INPUT / OUTPUT | 31/03/2021 |

- AVIS « SIGMA » :

« SANS RESERVES »

Demeurant à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous prions de croire, Messieurs, l’expression de notre parfaite considération.

# ingenieur charge d’affaire	POUR le bureau de contrôle

# mR. salem gmati	« SIGMA »

COPIE : BETAE Ingénierie / Email : betae_ing@yahoo.fr