Tunis, le 08/11/2021

Réf         : C18050-7/08112021/ST-EXE

Affaire   : EXTENSION DE L’ECOLE PRIMAIRE SIDI AMOR

COMMISSARIAT RÉGIONALE DE L'EDUCATION NABEUL

RUE DU 18 JANVIER 8019

NABEUL, NABEUL

FAX N° 72 287 421

NABEUL.

Lot         : STRUCTURE

Phase     : EXECUTION

Objet     : AVIS SANS RESERVES.

« AVIS SANS RESERVES »

Messieurs,

Dans le cadre de notre mission et conformément aux conditions de notre convention nous avons l’honneur de vous faire part de notre avis « SANS RESERVES » relatif au projet ci-dessus indiqué, suite à l’examen des documents relatifs à l’affaire citée ci-dessus.

- DOCUMENTS EXAMINES :

| N° et indice | Date | Libellé | Reçu le |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10/2021 | PLAN DE FONDATION | 27/10/2021 |
| 02 | 10/2021 | PLAN DE COFFRAGE RDC | 27/10/2021 |
| 03 | 10/2021 | FERRAILLAGE DE A1 | 27/10/2021 |

- AVIS « SIGMA »:

« SANS RESERVES ».

Demeurant à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous prions de croire, Messieurs, l’expression de notre parfaite considération.

# ingenieur charge d’affaire	POUR le bureau de contrôle

# mR. TAREK SGHAIER	« SIGMA »

Copie : Ingénieur Conseil Mr Bacem HAFFAR   Fax : 72 22 89 24         -Email : becem.haffar@gmail.com