SOCIETE SENTOLIA

Tunis,  le 09/04/2021

Réf         : C21001/090421/SI-DAO

Affaire   : CONSTRUCTION D’UNE UNITE INDUSTRIELLE

DE STOKCKAGE D’HUILE D’OLIVE

Lot         : SECURITE INCENDIE

Phase     : DAO

Objet     : AVIS SANS RESERVES.

« AVIS SANS RESERVES »

Messieurs,

Dans le cadre de notre mission et conformément aux conditions de notre convention nous avons l’honneur de vous faire part de notre avis « SANS RESERVES » relatif au projet ci-dessus indiqué, suite à l’examen des documents relatifs à l’affaire citée ci-dessus.

- DOCUMENTS EXAMINES :

| N° et indice | Date | Libellé | Reçu le |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03/2021 | PLA N DE MASSE -VOIE DE CIRCULATION DES ENGINS DE LA PROTECTION CIVIL - DETECTION ET ALARM INCENDIE - IMPLANTATION DES EXTINCTEURS - VENTILATION ET DESENFUMAGE | 05/04/2021 |
| 02 | 03/2021 | PLAN REZ DE CHAUSSEE (NIVEAU INFERIEURE) - ECLAIRAGE DE SECURITE - DETECTION ET ALARM INCENDIE - IMPLANTATION DES EXTINCTEURS - VENTILATION ET DESENFUMAGE | 05/04/2021 |
| 03 | 03/2021 | PLAN REZ DE CHAUSSEE (NIVEAU SUPERIEUR) - ECLAIRAGE DE SECURITE - DETECTION ET ALARM INCENDIE - IMPLANTATION DES EXTINCTEURS - VENTILATION ET DESENFUMAGE | 05/04/2021 |
| 04 | 03/2021 | PLAN REZ DE CHAUSSEE ADMINISTRATION | 05/04/2021 |
| --- | 03/2021 | PLAN IMPLANTATION DU PROJET | 05/04/2021 |
| --- | 03/2021 | DOSSIER D’AUTORISATION DE BATIR |  |

- AVIS « SIGMA » :

« SANS RESERVES » Conformément à la règle Tunisienne de sécurité incendie dans les bâtiments d’habitation annexée de à l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et du Ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire du 02 Juin 2017.

Demeurant à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous prions de croire, Messieurs, l’expression de notre parfaite considération.

# ingenieur charge d’affaire	POUR le bureau de contrôle

# mR. salem gmati	« SIGMA »