Tunis, le 10/09/2021

DIRECTION REGIONAL DE L’EQUIPEMENT ET DE L’HABITAT DE NABEUL

Réf         : PP210912/100921/ST

Affaire   : EXPERTISE TECHNIQUE SUR L'ETAT DE BATIMENT DU

CENTRE DE SANTE DE BASE ERRAHMA DELEGGATION

MENZEL BOUZELFA

Lot         : STRUCTURE

Objet     : AVIS SANS RESERVES

« AVIS SANS RESERVES »

Messieurs,

Dans le cadre de notre mission et conformément aux conditions de notre convention nous avons l’honneur de vous faire part de notre avis « SANS RESERVES » relatif au projet ci-dessus indiqué, suite à l’examen des documents relatifs à l’affaire citée ci-dessus.

- DOCUMENTS EXAMINES :

| N° et indice | Date | Libellé | Reçu le |
| --- | --- | --- | --- |
| -- | 07/2021 | RELEVE ARCHITECTURAL NIVEAU RDC ET TERRASSE. | 09/09/2021 |
| -- | 07/2021 | PLANS DES DEGATS AU RDC. | 09/09/2021 |
| -- | 07/2021 | PLAN STRUCTURE. | 09/09/2021 |
| -- | 07/2021 | PLANS SOLUTIONS AU RDC + DETEILS. | 09/09/2021 |
| -- | 07/2021 | RAPPORT D’EXPERTISE. | 09/09/2021 |

- AVIS « SIGMA » :

« SANS RESERVES »

Demeurant à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous prions de croire, Messieurs, l’expression de notre parfaite considération.

# ingenieur charge d’affaire	POUR le bureau de contrôle

# mR. TAREK SGHAIER	« SIGMA »

INGENIEUR CONSEIL MR. MOHAMED BAATOUT