Tunis, le 10/11/2021

COMMISSARIAT RÉGIONALE DE L'EDUCATION MANOUBA

Rue el masjed el aksa, Manouba

FAX : 71 606 853

Réf         : C19026/10112021/EL-SI-EXE

Affaire   : ENTRETIENT GENERALE A L’ECOLE

PRIMAIRE 3 AOUT DEN DEN

Lot         : ELECTRICITE – SECURITE INCENDIE

Phase     : EXECUTION

Objet     : AVIS SANS RESERVES

« AVIS SANS RESERVE »

Messieurs,

Dans le cadre de notre mission et conformément aux conditions de notre convention nous avons l’honneur de vous faire part de notre avis « SANS RESERVE » relatif au projet ci-dessus indiqué, suite à l’examen des documents relatifs à l’affaire citée ci-dessus.

- DOCUMENTS EXAMINES :

| N° et indice | Date | Libellé | Reçu le |
| --- | --- | --- | --- |
| E01 | 10/2021 | PLAN DE MASSE. | 27/10/2021 |
| E02 | 10/2021 | PLAN ECLAIRAGE. | 27/10/2021 |
| E03 | 10/2021 | PLANS : - PRISES COURANT. - CHEMINEMENT DES CABLES. - CIRCUIT DE TERRE. | 27/10/2021 |
| E04 | 10/2021 | PLANS : - CHEMINEMENT DES CABLES. - INFORMATIQUE. | 27/10/2021 |
| -- | 10/2021 | SHEMA UNIFILAIRE. | 27/10/2021 |

- AVIS « SIGMA »:

« SANS RESERVES ».

Demeurant à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous prions de croire, Messieurs, l’expression de notre parfaite considération.

# ingenieur charge d’affaire	POUR le bureau de contrôle

# mR. salem gmati	« SIGMA »

COPIE :  SOSEM  / FAX N° 71 607 361