COMMISSARIAT REGIONAL DE L’EDUCATION DE BEN AROUS

Rue Farhat Hached, Radès 2040

FAX N° 71 443 807

Tunis, le 12/01/2022

Réf         : C21005-2/120122/EL-EXE

Affaire   : EXTENSION DE L’ECOLE PRIMAIRE BORJ

CEDRIYA 2 GOUVERNERAT DE BEN AROUS.

Lot         : ELECTRICITE.

Phase     : EXE

Objet     : AVIS SANS RESERVES.

« AVIS SANS RESERVES »

Messieurs,

Dans le cadre de notre mission et conformément aux conditions de notre convention nous avons l’honneur de vous faire part de notre avis « SANS RESERVES » relatif au projet ci-dessus indiqué, suite à l’examen des documents relatifs à l’affaire citée ci-dessus.

- DOCUMENTS EXAMINES :

| N° et indice | Date | Libellé | Reçu le |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | -- | PLAN ELECTRICITE SALLE PREPARATOIRE. | 11/01/2022 |
| 02 | -- | PLAN ELECTRICITE BLOC SANITAIRE. | 11/01/2022 |

- AVIS « SIGMA » :

« SANS RESERVES »

Demeurant à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous prions de croire, Messieurs, l’expression de notre parfaite considération.

INGENIEUR CHARGE D’AFFAIRE                                       POUR LE BUREAU DE CONTROLE

Mr. SALEM GMATI                                                                              «  SIGMA »

COPIE : ENTREPRISE MAOUIA CHERIF