Tunis, le 12/04/2021

SOCIETE SENTOLIA

Réf         : C21001/120421/ST-DAO

Affaire   : Construction d’une unité de stockage

et de conditionnement d’Huiles d’Olives

ZonE Industriel d’Enfidha SOUSSE.

Lot         :	STRUCTURE

Phase     : D.A.O

Objet     : AVIS SANS RESERVES

« AVIS SANS RESERVES »

Messieurs,

Dans le cadre de notre mission et conformément aux conditions de notre convention nous avons l’honneur de vous faire part de notre avis « SANS RESERVES » relatif au projet ci-dessus indiqué, suite à l’examen des documents relatifs à l’affaire citée ci-dessus.

- DOCUMENTS EXAMINES :

| N° et indice | Date | Libellé | Reçu le |
| --- | --- | --- | --- |
| ST 01 | 04/2021 | COFFRAGE FONDATION NIVEAU 6.30NGT | 08/04/2021 |
| ST 02 | 04/2021 | DETAILS FONDATRIONS FERRAILLAGE DES SOCLES POUR CITERNES | 08/04/2021 |
| CH 01 | 04/2021 | VUE EN PLAN – COFFRAGE TOITURE COUPES EN ELEVATIONS – DETAILS D4EXECUTIONS | 08/04/2021 |
| ST 04 | 04/2021 | COFFRAGE FONDATION NIVEAU 6.30NGT | 08/04/2021 |
| ST 05 | 04/2021 | COFFRAGE FONDATION NIVEAU 6.30NGT | 08/04/2021 |

- AVIS « SIGMA » :

« SANS RESERVES ».

Demeurant à votre  entière disposition pour tous  renseignements complémentaires,  nous vous prions de croire, Messieurs, l’expression de notre parfaite considération.

# ingenieur charge d’affaire	POUR le bureau de contrôle

# mR. TAREK SGHAIER	« SIGMA »

Copie : INGENIEUR CONSEIL Mr. HAFEDH SASSI