Tunis, le 15/09/2021

A L’ATTENTION DE MONSIEUR

NOUREDDINE BOUGHANMI

Réf       : C21006/150921/SI-DAO

Affaire : CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE R+4 ET SOUS SOL

SIS AU MOUROUJ 5 – LOTISSEMENT AFH LOT

EHC26 & EHC27 TITRE FONCIER 60666 & 60667 BEN AROUS.

Lot         : SECURITE INCENDIE

Phase     : DAO

Objet     : AVIS SANS RESERVES.

« AVIS SANS RESERVES »

Messieurs,

Dans le cadre de notre mission et conformément aux conditions de notre convention nous avons l’honneur de vous faire part de notre avis « SANS RESERVE » relatif au projet ci-dessus indiqué, suite à l’examen des documents relatifs à l’affaire citée ci-dessus.

- DOCUMENTS EXAMINES :

| N° et indice | Date | Libellé | Reçu le |
| --- | --- | --- | --- |
| SI 01 | 12/09/2021 | PLAN SOUS SOL - DETAIL VENTILATION BASSE ET HAUTE. | 14/09/2021 |
| SI 02 | 12/09/2021 | PLAN RDJ. | 14/09/2021 |
| SI 03 | 12/09/2021 | PLAN RDC. | 14/09/2021 |
| SI 04 | 12/09/2021 | PLAN 1er ET 3éme ETAGE. | 14/09/2021 |
| SI 05 | 12/09/2021 | PLAN 2éme ET 4éme ETAGE. | 14/09/2021 |
| SI 06 | 12/09/2021 | PLAN DE TERRASSE ET IMPLANTATION. PLAN DE SITUATION. PLAN DE LOTISSEMENT. | 14/09/2021 |
| SI 07 | 12/09/2021 | FACADE PRINCIPALE. COUPE A-A. | 14/09/2021 |
| SI 08 | 12/09/2021 | COUPE B-B. COUPE C-C. | 14/09/2021 |
| -- | 12/09/2021 | RAPPORT DE SECURITE INCENDIE. | 14/09/2021 |

- AVIS « SIGMA » :

« SANS RESERVES » Conformément à la règle Tunisienne de sécurité incendie dans les bâtiments d’habitation annexée de à l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et du Ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire du 02 Juin 2017.

Demeurant à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous prions de croire, Messieurs, l’expression de notre parfaite considération.

# ingenieur charge d’affaire	POUR le bureau de contrôle

# mR. salem gmati	« SIGMA »