Tunis, le 17/01/2022

COMMISSARIAT REGIONAL DE L’EDUCATION TUNIS 1

3, Rue Mohammed Salah Ben Mrad. 1073 Montplaisir

FAX : 71 841 919

Réf         : C21020/170122/ EL-DAO

Affaire   : TRAVAUX D'ENTRETIEN BLOC TECHNIQUE DE

L'ECOLE PREPARATOIRE RUE DE LININE TUNIS.

(Programme 2020).

Lot         : ELECTRICITE

Phase     : DAO

Objet     : AVIS SANS RESERVES.

« AVIS SANS RESERVES »

Messieurs,

Dans le cadre de notre mission et conformément aux conditions de notre convention nous avons l’honneur de vous faire part de notre avis « SANS RESERVES » relatif au projet ci-dessus indiqué, suite à l’examen des documents relatifs à l’affaire citée ci-dessus.

- DOCUMENTS EXAMINES :

| N° et indice | Date | Libellé | Reçu le |
| --- | --- | --- | --- |
| -- | 11/2021 | PLAN ELECTRICITE | 11/01/2022 |
| -- | 11/2021 | PLAN PRISE DE COURANTS – PRISES INFORMATIQUES. | 11/01/2022 |
| -- | 11/2021 | SCHEMA UNIFILAIRE | 11/01/2022 |

- AVIS « SIGMA » :

« SANS RESERVES ».

Demeurant à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous prions de croire, Messieurs, l’expression de notre parfaite considération.

INGENIEUR CHARGE D’AFFAIRE                                       POUR LE BUREAU DE CONTROLE

Mr. SALEM GMATI                                                                              «  SIGMA »

Copie : Ingénieur Conseil Mr Mounir Boukadi   Fax : 71 948 196     -Email : mounirboukadi@gmail.com