Pôle de Compétitivité de Bizerte

Boulevard de l’Union du Grand Maghreb Arabe

7080 Menzel Jemil Bizerte

E-mail : polebizerte@topnet.tn

Tunis, le 07/05/2021

Réf       : C21009/070521/ST-VRD-DAO

Affaire : CONSTRUCTION D'UNE UNITE DE CONDITIONNEMENT

ALIMENTAIRE AU SITE DE TECHNOPOLE

AGROALIMENTAIRE DE BIZERTE.

Lot         : STRUCTURE - VRD

Phase     : DAO

Objet     : AVIS SANS RESERVES.

« AVIS SANS RESERVES »

Messieurs,

Dans le cadre de notre mission et conformément aux conditions de notre convention nous avons l’honneur de vous faire part de notre avis « SANS RESERVE » relatif au projet ci-dessus indiqué, suite à l’examen des documents relatifs à l’affaire citée ci-dessus.

- DOCUMENTS EXAMINES :

| N° et indice | Date | Libellé | Reçu le |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 | 05/2021 | PLAN DE FONDATION. | 07/05/2021 |
| A02 | 05/2021 | PLANCHER HAUT MEZZANINE. | 07/05/2021 |
| A03 | 05/2021 | PLANCHER HAUT RDC. | 07/05/2021 |
| A04 | 05/2021 | COFFRAGE ET FERRAILLAGE ESCALIER. | 07/05/2021 |
| A05 | 05/2021 | COFFRAGE ET FERRAILLAGE ASCENSEUR. | 07/05/2021 |
| B01 | 05/2021 | VRD : TRACE EN PLAN EVACUATION EU & EP. | 07/05/2021 |
| B03 | 05/2021 | VRD : DETAILS DES OUVRAGES. | 07/05/2021 |
| -- | 05/2021 | CAHIERS DE FERRAILLAGES DES POUTRES ET NERVURES. | 07/05/2021 |

- AVIS « SIGMA » :

« SANS RESERVES »

Demeurant à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous prions de croire, Messieurs, l’expression de notre parfaite considération.

# ingenieur charge d’affaire	POUR le bureau de contrôle

# mR. TAREK SGHAIER	« SIGMA »

COPIE : Ingénieur Conseil : Mr. HSSAN ZORAI