Tunis, le 20/04/2022

COMISSARIAT REGIONAL DE L’EDUCATION ARIANA

Rue du Lycée Technique

2080 Ariana

Réf         : C19015/200422/FL

Affaire   : REAMENAGEMENT ET ENTRETIENT DE L'ECOLE

PRIMAIRE TAREK IBN ZIED ETTADHAMEN 5 LOT N°02.

Lot         : STRUCTURE

Phase     : DAO

Objet     : AVIS SANS RESERVES

« AVIS SANS RESERVES »

Messieurs,

Dans le cadre de notre mission et conformément aux conditions de notre convention nous avons l’honneur de vous faire part de notre avis « SANS RESERVES » relatif au projet ci-dessus indiqué, suite à l’examen des documents relatifs à l’affaire citée ci-dessus.

- DOCUMENTS EXAMINES :

| N° et indice | Date | Libellé | Reçu le |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02/2022 | PLAN DE FONDATION | 11/04/2022 |
| 02 | 02/2022 | PLANCHER HAUT RDC | 11/04/2022 |
| 03 | 02/2022 | PLANCHER HAUT 1ER ETAGE | 11/04/2022 |
| 04 | 02/2022 | DETAILS | 11/04/2022 |
| ** | 02/2022 | TABLEAU DES POTEAUX | 11/04/2022 |
| ** | 02/2022 | CAHIER DE FERRAILLAGE | 11/04/2022 |
| 01 | 02/2022 | PLAN EVACUATION EAU PLUVIALE PLAN EVACUATION EAU USEE | 11/04/2022 |

N.B :

- Notre avis définitif sur les fondations reste tributaire d’un rapport géotechnique pour confirmé les caractéristiques du sol d’assis des fondations.

- Les cotés final des regards et les détails des aménagements extérieurs seront exigé dans le dossier d’exécution du lot VRD, visé par l’ingénieur conseil et approuvé par le bureau de contrôle.

Demeurant à votre  entière disposition pour tous  renseignements complémentaires,  nous vous prions de croire, Messieurs, l’expression de notre parfaite considération.

# ingenieur charge d’affaire	        POUR «SIGMAcontrôl»

# mR. TAREK SGHAIER

Copie : Bureau d’études CCE  -  Email : hamza.cce@gmail.com