Tunis, le 22/12/2021

COMISSARIAT REGIONAL DE L’EDUCATION ARIANA

Rue du Lycée Technique

2080 Ariana

Réf         : C19014/22122021/EL-EXE

Affaire   : TRAVAUX D'ENTRETIEN DES ECOLES PRIMAIRES

EL AMAL ETTADHAMEN.

Lot         : ELECTRICITE

Phase     : EXECUTION

Objet     : AVIS SANS RESERVES

« AVIS SANS RESERVES »

Messieurs,

Dans le cadre de notre mission et conformément aux conditions de notre convention nous avons l’honneur de vous faire part de notre avis « SANS RESERVES » relatif au projet ci-dessus indiqué, suite à l’examen des documents relatifs à l’affaire citée ci-dessus.

- DOCUMENTS EXAMINES :

| N° et indice | Date | Libellé | Reçu le |
| --- | --- | --- | --- |
| -- | 10/2021 | PLAN 1ER ETAGE. | 21/12/2021 |
| -- | 10/2021 | PLAN ECLAIRAGE RDC. | 21/12/2021 |
| -- | 10/2021 | PLAN PRISES COURANT RDC. | 21/12/2021 |
| -- | 10/2021 | PLAN PRISES INFORMATIQUE. | 21/12/2021 |
| -- | 10/2021 | SCHEMA UNIFILAIRE. | 21/12/2021 |

- AVIS « SIGMA » :

« SANS RESERVES ».

Demeurant à votre  entière disposition pour tous  renseignements complémentaires,  nous vous prions de croire, Messieurs, l’expression de notre parfaite considération.

# ingenieur charge d’affaire	POUR le bureau de contrôle

# mR. salem gmati	« SIGMA »

Copie : STT      -mail: sttunisie@yahoo.com