Tunis, le 23/08/2021

SOCIETE NATILONALE D’EXPLOITATION ET DE DISTRIBUTION DES EAUX

« SONEDE »

Réf       : PP210807/230821/SI-PdB

Affaire :  CONSTRUCTION DU SIEGE DU DISTRICT DE

LA SONEDE A GROMBALIA.

Lot         : SECURITE INCENDIE

Phase     : PdB

Objet     : AVIS SANS RESERVES.

« AVIS SANS RESERVES »

Messieurs,

Dans le cadre de notre mission et conformément aux conditions de notre convention nous avons l’honneur de vous faire part de notre avis « SANS RESERVES » relatif au projet ci-dessus indiqué, suite à l’examen des documents relatifs à l’affaire citée ci-dessus.

- DOCUMENTS EXAMINES :

| N° et indice | Date | Libellé | Reçu le |
| --- | --- | --- | --- |
| SI 01 | 08/2021 | PLAN DE MASSE. | 19/08/2021 |
| SI 01 | 08/2021 | PLAN RDC. | 19/08/2021 |
| SI 01 | 08/2021 | PLAN ETGAE 1. | 19/08/2021 |
| SI 01 | 08/2021 | COUPES ET FACADES. | 19/08/2021 |
| -- | 08/2021 | RAPPORT DE SECURITE INCENDIE. | 19/08/2021 |

- AVIS « SIGMA » :

« SANS RESERVES » Conformément à la règle Tunisienne de sécurité incendie dans les bâtiments d’habitation annexée de à l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et du Ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire du 02 Juin 2017.

.

Demeurant à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous prions de croire, Messieurs, l’expression de notre parfaite considération.

# ingenieur charge d’affaire	POUR le bureau de contrôle

# mR. salem gmati	« SIGMA »

COPIE : BIC : abdelmoula.bahri@hotmail.fr