Tunis, le 23/12/2021

COMMISSARIAT REGIONAL DE L’EDUCATION DE BEN AROUS

7 Rue d'Egypte Mongil 2040 Radès,

Ben Arous

FAX : 71 443 807

Réf 	    : C19009-2/231221/EL-EXE

Affaire	    : EXTENSION DE L’ECOLE PRIMAIRE CHELA

BOUMHAL

Lot	    : ELECTRICITE

Phase	: EXE

Objet    	: AVIS SANS RESERVES.

« AVIS SANS RESERVES »

Messieurs,

Dans le cadre de notre mission et conformément aux conditions de notre convention nous avons l’honneur de vous faire part de notre avis « SANS RESERVES » relatif au projet ci-dessus indiqué, suite à l’examen des documents relatifs à l’affaire citée ci-dessus.

- DOCUMENTS EXAMINES :

| N° et indice | Date | Libellé | Reçu le |
| --- | --- | --- | --- |
| 02/10 | 08/2021 | PLAN PRISE. | 15/12/2021 |
| 03/10 | 08/2021 | PLAN ECLAIRAGE. | 15/12/2021 |
| 04/10 | 08/2021 | SCHEMA UNIFILAIRE. | 15/12/2021 |

- AVIS « SIGMA » :

« SANS RESERVES ».

Demeurant à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous prions de croire, Messieurs, l’expression de notre parfaite considération.

# ingenieur charge d’affaire	POUR le bureau de contrôle

# mR. salem gmati	« SIGMA »

Copie : T.M.E.B