Commissariat Régional de l’Education de Tunis 2

48, Rue Essadikiya. 2017 Khaznadar

FAX : 71 583 301

Tunis, le 23/12/2021

Réf         : C18019-1/231221/EL-DAO

Affaire   : TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

2018: (LOT1: ABOU EL KACEM CHEBBI CITE MRAD)

Lot         : ELECTRICITE

Phase     :	DAO

Objet     : AVIS SANS RESERVES.

« AVIS SANS RESERVES»

Messieurs,

Dans le cadre de notre mission et conformément aux conditions de notre convention nous avons l’honneur de vous faire part de notre avis « SANS RESERVES» relatif au projet ci-dessus indiqué, suite à l’examen des documents relatifs à l’affaire citée ci-dessus.

- DOCUMENTS EXAMINES :

| N° et indice | Date | Libellé | Reçu le |
| --- | --- | --- | --- |
| - | 12/2021 | PLAN CIRCUIT ECLAIRAGE (ETAGE – BLOC B). | 23/12/2021 |
| - | 12/2021 | PLAN CIRCUIT PRISE (ETAGE – BLOC B). | 23/12/2021 |
| - | 12/2021 | PLAN CIRCUIT ECLAIRAGE (RDC – BLOC B). | 23/12/2021 |
| - | 12/2021 | PLAN CIRCUIT PRISE (RDC – BLOC B). | 23/12/2021 |
| - | 12/2021 | PLAN CIRCUIT ECLAIRAGE (ETAGE – BLOC A). | 23/12/2021 |
| - | 12/2021 | PLAN CIRCUIT PRISE (ETAGE – BLOC A). | 23/12/2021 |
| - | 12/2021 | PLAN CIRCUIT ECLAIRAGE (RDC – BLOC A). | 23/12/2021 |

- AVIS « SIGMA » :

« SANS RESERVES ».

Demeurant à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous prions de croire, Messieurs, l’expression de notre parfaite considération.

# ingenieur charge d’affaire	POUR le bureau de contrôle

# mR. SALEM GMATI	« SIGMA »

Copie :