Société Tunisienne D'assurances

Et De Réassurances

“ STAR ”

Square Avenue de Paris 1000 Tunis - Tunisie

Tunis, le 23/12/2021

Réf         : PP211002/231221/SI-DAO

Affaire   : REAMENAGEMENT & EXTENSION D'UN IMMEUBLE R+2

SIS 2 PLACE DE LA MONNAIE- TUNIS.

Lot         : SECURITE INCENDIE

Phase     : DAO

Objet     : AVIS SANS RESERVES

« AVIS SANS RESERVES »

Messieurs,

Dans le cadre de notre mission et conformément aux conditions de notre convention nous avons l’honneur de vous faire part de notre avis « SANS RESERVES » relatif au projet ci-dessus indiqué, suite à l’examen des documents relatifs à l’affaire citée ci-dessus.

- DOCUMENTS EXAMINES :

| N° et indice | Date | Libellé | Reçu le |
| --- | --- | --- | --- |
| -- | 12/2021 | PLAN DE SITUATION. | 15/12/2021 |
| -- | 12/2021 | PLAN D’IMPLANTATION. | 15/12/2021 |
| -- | 12/2021 | PLAN RDC REAMENAGE. | 15/12/2021 |
| -- | 12/2021 | PLAN 1ER ETAGE REAMENAGE. | 15/12/2021 |
| -- | 12/2021 | PLAN 2EME ETAGE REAMENAGE. | 15/12/2021 |
| -- | 12/2021 | RAPPORT DE SECURITE INCENDIE | 15/12/2021 |

- AVIS « SIGMA »:

« SANS RESERVES » Conformément à la règle Tunisienne de sécurité incendie dans les bâtiments d’habitation annexée de à l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et du Ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire du 02 Juin 2017.

Demeurant à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous prions de croire, Messieurs, l’expression de notre parfaite considération.

# ingenieur charge d’affaire	POUR le bureau de contrôle

# mR. SALEM GMATI	« SIGMA »