Tunis, le 25/12/2020

COMMISSARIAT RÉGIONAL DE L'EDUCATION TUNIS 2
48, Rue Essadikiya. 2017 Khaznadar - Tunis 
Fax:  71 583 301

Réf         : 18019-6/251220/ST-DAO

Affaire   : REHABILITATION DE L’ECOLE PRIMAIRE

ETTAHRIR SUPERIEUR

Lot         :	STRUCTURE

Phase     :	DAO

Objet     : AVIS AVEC RESERVE

« AVIS AVEC RESERVE »

Messieurs,

Dans le cadre de notre mission et conformément aux conditions de notre convention nous avons l’honneur de vous faire part de notre avis « AVEC RESERVE » relatif au projet ci-dessus indiqué, suite à l’examen des documents relatifs à l’affaire citée ci-dessus.

DOCUMENTS EXAMINES :

| N° et indice | Date | Libellé | Reçu le |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | Plan des murs de soutènement réfection cour + clôture | 22/12/2020 |
| 2 | - | Plan PL Haut et fondation coffrage & ferraillage | 22/12/2020 |

Avis

- Fournir un dossier d’architecture actualisé.

- Vérifier les semelles sous murs de soutènement pour assurer une bonne stabilité (Dimensions et ferraillage).

- Agrandir le détail ‘A’ pour qu’il soit lisible.

- Préciser l’emplacement du porche sur le plan.

- Fournir un plan général qui contient l’implantation de la totalité du projet.

Demeurant à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous prions de croire, Messieurs, l’expression de notre parfaite considération.

POUR SIGMA CONTROLE

Copie : ingénieur conseil Mr. Becem Haffar                                                                                     Fax : 72 228 924