Tunis, le 26/04/2021

BANQUE NATIONALE AGRICOLE

« BNA »

AVENUE MOHAMED V BAB BHAR

1002 TUNIS

FAX: (00 216) 71 830 117

Réf        : C21008/260421/EL-EXE

Affaire  : SIEGE SOCIAL BNA - TOUR B -

ALIMENTATION ELECTRIQUE DE QUATRE POMPES

A CHALEUR

Lot         : ELECTRICITE

Phase     : EXE

Objet     : AVIS SANS RESERVES.

« AVIS SANS RESERVES »

Messieurs,

Dans le cadre de notre mission et conformément aux conditions de notre convention nous avons l’honneur de vous faire part de notre avis « SANS RESERVES » relatif au projet ci-dessus indiqué, suite à l’examen des documents relatifs à l’affaire citée ci-dessus.

- DOCUMENTS EXAMINES :

| N° et indice | Date | Libellé | Reçu le |
| --- | --- | --- | --- |
| -- | 04/2021 | SCHEMA DE DISTRIBUTION BASSE-TENSION. | 23/04/2021 |
| -- | 04/2021 | CONSOMMATION ELECTRIQUES EN HEURES DE POINTES. | 23/04/2021 |
| -- | 04/2021 | CHEMINEMENT DU SCHEMA DE CABLES. | 23/04/2021 |
| -- | 04/2021 | CABLES D’ALIMENTATIONS ELECTRIQUES CLIM1+2. | 23/04/2021 |

- AVIS « SIGMA » :

« SANS RESERVES ».

Demeurant à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous prions de croire, Messieurs, l’expression de notre parfaite considération.

# ingenieur charge d’affaire	POUR le bureau de contrôle

# mR. salem gmati	« SIGMA »