Tunis, le 27/01/2022

Pôle de Compétitivité de Bizerte

Boulevard de l’Union du Grand Maghreb Arabe

7080 Menzel Jemil Bizerte

E-mail : polebizerte@topnet.tn

Réf         : C21022/270122/FL-APD

Affaire   : CONSTRUCTION D'UNE UNITÉ INDUSTRIEL

DE MISE EN BOUTEILLE DE HUILE D'OLIVE

SISE À ZONE INDUSTRIELLE EL AZIB.

Lot         : FLUIDES

Phase     : APD

Objet     : AVIS AVEC RESERVES

« AVIS AVEC RESERVES »

Messieurs,

Dans le cadre de notre mission et conformément aux conditions de notre convention nous avons l’honneur de vous faire part de notre avis « AVEC RESERVES » relatif au projet ci-dessus indiqué, suite à l’examen des documents relatifs à l’affaire citée ci-dessus.

- DOCUMENTS EXAMINES :

| N° et indice | Date | Libellé | Reçu le |
| --- | --- | --- | --- |
| -- | 01/2022 | PLAN CLIMATISATION. | 14/01/2022 |
| -- | 01/2022 | PLAN ALIMENTATION EF. | 14/01/2022 |
| -- | 01/2022 | PLAN EVACUATION EU/EV. | 14/01/2022 |
| -- | 01/2022 | PLAN SECURITE INCENDIE | 14/01/2022 |
| -- | 01/2022 | PLAN ALIMENTATION ECS. | 14/01/2022 |
| -- | 01/2022 | BORDERAUX DES PRIX. | 14/01/2022 |

- AVIS « SIGMA » :

- Fournir le bilan de puissance frigorifique à installer.

- Fournir note justificatif de détruit des extracteurs choisie.

- Assurer les pentes de réseau d’exécution des condensateurs.

Demeurant à votre  entière disposition pour tous  renseignements complémentaires,  nous vous prions de croire, Messieurs, l’expression de notre parfaite considération.

# ingenieur charge d’affaire	POUR le bureau de contrôle

# « SIGMA »

Copie : SABA CONSULT