La Société de Développement et d’Exploitation du  Parc d'Activités Economiques de Bizerte PAEB

Siège social : 241-243, Avenue Habib Bourguiba-Bizerte

Tunis, le 27/02/2023

Réf       : C230227/270223/EL-SI

Affaire : PROJET DE CONSTRUCTION DES NOUVEAUX

BUREAUX PRINCIPAL DE LA DOUANE TUNISIENNE

AU SITE DE BIZERTE DU PAEB.

Lot         : ELECTRICITE ET SECURITE CONTRE L’INCENDIE

Phase     : DAO

Objet     : AVIS SANS RESERVES.

« AVIS SANS RESERVES »

Messieurs,

Dans le cadre de notre mission et conformément aux conditions de notre convention nous avons l’honneur de vous faire part de notre avis « SANS RESERVE » relatif au projet ci-dessus indiqué, suite à l’examen des documents relatifs à l’affaire citée ci-dessus.

- DOCUMENTS EXAMINES :

| N° et indice | Date | Libellé | Reçu le |
| --- | --- | --- | --- |
| - PLAN 1 | 02/2023 | - INSTALLATION ELECTRIQUE. - SCHEMAS UNIFILAIRES. - INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE. | 16/02/2023 |
| - PLAN 2 | 02/2023 | - BORDEREAU DES PRIX | 16/02/2023 |

Demeurant à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous prions de croire, Messieurs, l’expression de notre parfaite considération.

# ingenieur charge d’affaire	POUR  « SIGMA contrôle »

# mR. salem gmati

Copie : Ingenieur conseil Mr.Abdelmoula Bahri   Email : abdelmoula.bahri@hotmail.fr