Tunis, le 27/08/2021

COMMISSARIAT RÉGIONAL DE L'EDUCATION DE SILIANA

Nlle Cité Administrative                      6100 Siliana, Siliana

FAX N° 78 872 743

Réf         : C18007/270821/EL-SI-EXE

Affaire   : CONSTRUCTION D'UNE CLASSE PRESCOLAIRE

A L'ECOLE PRIMAIRE CHOUCHA - ROUHIA

Lot         : ELECTRICITE	 - SECURITE INCENDIE

Phase     : EXE

Objet     : AVIS SANS RESERVES.

« AVIS SANS RESERVE »

Messieurs,

Dans le cadre de notre mission et conformément aux conditions de notre convention nous avons l’honneur de vous faire part de notre avis « SANS RESERVES » relatif au projet ci-dessus indiqué, suite à l’examen des documents relatifs à l’affaire citée ci-dessus.

- DOCUMENTS EXAMINES :

| N° et indice | Date | Libellé | Reçu le |
| --- | --- | --- | --- |
| -- | 08/2021 | CAHIER DE SCHEMA UNIFILAIRE ET LEUR ENCOMBREMENT. | 19/08/2021 |
| 01/04 | 08/2021 | PLAN RDC : - Circuit éclairage. - Circuit prise de courant fort et faible. - Diverses alimentations. - Détails circuit salle informatique. | 19/08/2021 |
| 02/04 | 08/2021 | PLAN RDC : - Circuit rideau électrique. - Distribution sous tranchée. - Diverses alimentations. - Mise à la terre. | 19/08/2021 |
| 03/04 | 08/2021 | PLAN DIVERS DETAILS. | 19/08/2021 |
| 04/04 | 08/2021 | PLAN DETAILS MISE A LA TERRE. | 19/08/2021 |

- AVIS SIGMA :

« SANS RESERVES ».

Demeurant à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous prions de croire, Messieurs, l’expression de notre parfaite considération.

Copie : smtp                  - MAIL : mrabet.smtp@gmail.com