Tunis, le 29/07/2021

A L’ATTENTION DE MONSIEUR

HEDI BEN MUSTPHA

Réf       : C20005/290721/EL-EXE

Affaire : CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE R+4  A USAGE DE BUREAU

SIS A RUE DE TABARKA BIZERTE

Lot         : ELECTRICITE

Phase     : EXECUTION

Objet     : AVIS SANS RESERVES.

« AVIS SANS RESERVES »

Messieurs,

Dans le cadre de notre mission et conformément aux conditions de notre convention nous avons l’honneur de vous faire part de notre avis « SANS RESERVE » relatif au projet ci-dessus indiqué, suite à l’examen des documents relatifs à l’affaire citée ci-dessus.

- DOCUMENTS EXAMINES :

| N° et indice | Date | Libellé | Reçu le |
| --- | --- | --- | --- |
| -- | 03/2021 | LEGENDE. | 26/07/2021 |
| -- | 03/2021 | SCHEMAS SYNOPTIQUES. | 26/07/2021 |
| -- | 03/2021 | SCHEMAS UNIFILAIRES. | 26/07/2021 |
| -- | 03/2021 | PLAN CHEMINEMENTS RESEAUX ALIMENTATION RDC. | 26/07/2021 |
| -- | 03/2021 | PLAN CHEMINEMENTS RESEAUX ALIMENTATION 1er, 2éme, 3éme et 4éme ETAGE. | 26/07/2021 |
| -- | 03/2021 | PLAN ECLAIRAGE RDC. | 26/07/2021 |
| -- | 03/2021 | PLAN ECLAIRAGE 1er, 2éme, 3éme ET 4éme ETAGE. | 26/07/2021 |
| -- | 03/2021 | PLAN PRISES DE COURANT ET ALIMENTATIONS RDC. | 26/07/2021 |
| -- | 03/2021 | PLAN PRISES DE COURANT ET ALIMENTATIONS 1er, 2éme, 3éme et 4éme ETAGE. | 26/07/2021 |
| -- | 03/2021 | PLAN COURANT FAIBLE RDC. | 26/07/2021 |
| -- | 03/2021 | PLAN COURANT FAIBLE 1er, 2éme, 3éme et 4éme ETAGE. | 26/07/2021 |
| -- | 03/2021 | PLAN RDC RESEAU DE TERRE. | 26/07/2021 |
| -- | 03/2021 | PLAN RESEAU DE TERRE 1er, 2éme, 3éme et 4éme ETAGE. | 26/07/2021 |

- AVIS « SIGMA » :

« SANS RESERVES »

Demeurant à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous prions de croire, Messieurs, l’expression de notre parfaite considération.

# ingenieur charge d’affaire	POUR le bureau de contrôle

# mR. salem gmati	« SIGMA »