Tunis, le 05/03/2021

Banque Nationale Agricole : BNA

Réf         : P210305/ST

Affaire   : PROJET DE STABILISATION DE L’ENSEIGNE SUR

TOITURE TERRASSE DU SIEGE DE LA BNA TUNIS

Lot         :   STUCTURE

Phase     :   EXPERTISE

Objet     : Avis SUR ETAT EXISTANTE

« AVIS SANS RESERVE »

Messieurs,

Dans le cadre de notre mission et conformément aux conditions générales des conventions et des règlements de contrôle technique.

Nous avons l’honneur de vous faire part de notre avis relatif au projet ci-dessus indiqué, suite à la réunion du 03/03/2021 en présence du représentant du maitre d’ouvrage Mr. Khaled Oueslati, l’ingénieur conseil Mr. Bassem Mansouri.

Une visite est réalisé sur site, ayant pour objective de formuler un constat visuel sur l’état  actuel de l’enseigne posé sur toiture terrasse, nous pouvons attirez les observations suivantes :

- Les appuis de la structure ne sont pas bien ancrés dans les socles en béton armé.

- L’examen de la structure de l’enseigne nécessite une expertise détaillé pour calculer la résistance des profilés en charpente métallique et les renforcés dans le cas échéant.

- On ‘a pas remarqué de fissures graves au niveau des appuis et des acrotères, qui peuvent engendrés la démolition immédiates de la structures en charpente métallique.

- Les assemblages ne sont pas bien étudiés et nécessitent des renforcements tels que double écrous, remplacement des soudures…

- L’appariation des traces de corrosion doivent être traité par un dispositif adéquat.

Demeurant à votre  entière disposition pour tous  renseignements complémentaires,  nous vous prions de croire, Messieurs, l’expression de notre parfaite considération.

POUR LE BUREAU DE CONTROLE « SIGMA »

Copie : mr. Bassem Mansouri ingénieur email