Tunis le : 23/04/2021

ATTESTATION DE SOLIDITE

DU LOT STRUCTURE (charge dynamique)

Code            : P210418

Client           : MOHAMED HOUSSEM EDDINE GDOURA

Référence    : P210418/ST

Affaire         : SALLE DE SPORT FULL GYM.

Situation     : ROUTE SIDI SLIMENE CHOTRANA 2036.

Lot                : STRUCTURE

Textes Réglementaires et Contractuels :

- Loi 94-9 du 31.01.1994.

- Décrets N°95-415 et N°95-416 du 06.03.1995.

- Conditions particulières et générales de notre convention

Dans le cadre de notre convention, vous avez bien voulu confier au Bureau de contrôle technique « SIGMA » les missions suivantes :

- Solidité des ouvrages

- Sécurité des personnes

Dans les limites de sa mission de contribution à la prévention des aléas techniques, le Bureau de contrôle technique « SIGMA » a constaté que la structure porteuse du bâtiment, relative au projet cité en affaire, demeure stable et ne présente aucune anomalie, et qu’elle est conforme au norme en vigueur.

A l’issue de cette mission, le Bureau de contrôle technique « SIGMA » émet les avis suivants :

AVIS RELATIFS À LA SOLIDITE DES OUVRAGES

« SANS OBJECTION »

Cette attestation est délivrée à la demande du Maître de l’Ouvrage.

POUR LE BUREAU DE CONTROLE

« SIGMA»