Tunis le : 22/07/2021

ATTESTATION DE FIN DE CONTROLE TECHNIQUE

Client           : BANQUE NATIONALE AGRICOLE BNA

Référence    : PP210618/ST

Affaire         : ENSEIGNE SUR TOITURE TERRASSE DE LA DIRCTION REGIONALE  BNA SOUSSE.

Situation     : DIRCTION REGIONALE  BNA SOUSSE.

Lot                : STRUCTURE

Textes Réglementaires et Contractuels :

- Loi 94-9 du 31.01.1994.

- Décrets N°95-415 et N°95-416 du 06.03.1995.

- Conditions particulières et générales de notre convention

Dans le cadre de notre convention, vous avez bien voulu confier au Bureau de contrôle technique « SIGMA » les missions suivantes :

- Solidité des ouvrages

- Sécurité des personnes

Dans les limites de sa mission de contribution à la prévention des aléas techniques, le Bureau de contrôle technique « SIGMA » Suite à la vérification de la structure de l’enseigne a constaté que, la structure existante présente une stabilité globale des éléments tout en respectant les recommandations de renforcement évoquer par le rapport d’expertise fournit.

A l’issue de cette mission, le Bureau de contrôle technique « SIGMA » émet les avis suivants :

AVIS RELATIFS À LA SOLIDITE DES OUVRAGES

« SANS OBJECTION »

Cette attestation est délivrée à la demande du Maître de l’Ouvrage.

INGENIEUR CHARGE D’AFFAIRE                           POUR LE BUREAU DE CONTROLE

Mr. TAREK SGHAIER                                                                                 « SIGMA»

FAIT À TUNIS, LE 18 Juin 2021

L’INGÉNIEUR SIGMA CONTROLE