Tunis le : 09/09/2021

ATTESTATION DE CONFORMITE

DU LOT SECURITE INCENDIE

Client           : GROUPE SCOLAIRE MED YOUSSEF.

Référence    : PP210909/SI.

Affaire         : ECOLE.

Situation      : 66 RUE DE L’OR Z.I SIDI DAOUED TUNIS.

Lot                : SECURITE INCENDIE.

Textes Réglementaires et Contractuels :

- Loi 94-9 du 31.01.1994.

- Décrets N°95-415 et N°95-416 du 06.03.1995.

- Conditions particulières et générales de notre convention

Dans le cadre de notre convention, vous avez bien voulu confier au Bureau de contrôle « SIGMA » les missions suivantes :

- Solidité des ouvrages.

- Sécurité des personnes.

Dans les limites de sa mission de contribution à la prévention des aléas techniques, le Bureau de contrôle « SIGMA » a constaté que les travaux de sécurité contre l’incendie, relative au projet indiqué ci-dessus, sont réalisé conformément aux normes en vigueur.

A l’issue de cette mission, le Bureau de contrôle « SIGMA CONTROLE » émet les avis suivants :

AVIS RELATIFS AUX TRAVAUX DE SECURITE CONTRE L’INCENDIE

« SANS OBJECTION »

Cette attestation est délivrée à la demande du Maître de l’Ouvrage.

# ingenieur charger d’affaire        POUR le bureau de contrôle

# mR. salem gmati	« SIGMA»