Tunis, le 21/10/2020

Commissariat Régional de l’Education de MANNOUBA

Rue El Masjed el aksa, Mannouba.

Code      : C18013

Réf         : C18013/211020/ST

Affaire   : École primaire El Ghazali à Daouar Hicher.

Lot         : STRUCTURE ET VRD.

Phase     : DAO

Objet     : Avis Sans Réserves.

« AVIS SANS RESERVES »

Messieurs,

Dans le cadre de notre mission et conformément aux conditions de notre convention nous avons l’honneur de vous faire part de notre avis « SANS RESERVES » relatif au projet ci-dessus indiqué, suite à l’examen des documents relatifs à l’affaire citée ci-dessus.

DOCUMENTS EXAMINES :

| N° et indice | Date | Libellé | Reçu le |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 (VRD) | 07/2020 | Plan assainissement eaux usées : Tracé en plan du réseau projeté | 16/10/2020 |
| 02 (VRD) | 07/2020 | Plan assainissement eaux usées : Détails des ouvrages | 16/10/2020 |
| 01 (STR) | 08/2020 | Plan fondations, coffrage et détails | 16/10/2020 |
| 02 (STR) | 08/2020 | Plan PLH RDC, PLH 1er Étage : Coffrage et détails | 16/10/2020 |
| 03 (STR) | 08/2020 | Plan escalier : Coffrage & détails | 16/10/2020 |
| - | 08/2020 | Cahier de ferraillage PLH RDC | 16/10/2020 |
| - | 08/2020 | Cahier de ferraillage PLH 1er Étage | 16/10/2020 |

AVIS :

- Notre avis définitif reste tributaire de l’examen de concordance entre le dossier de structure et le dossier d’architecture actualisé.

- Il est fortement recommander de prévoir une pente minimale de 1% pour les conduites d’évacuation des eaux usées, en phase du dossier d’exécution du lot VRD.

Demeurant à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous prions de croire, Messieurs, l’expression de notre parfaite considération.

POUR SIGMA CONTROLE

Copie : Bureau d’étude Tunisie Engineering Conseils (TEC)                  -Fax : 71 805 582        -Email : abhz@planet.tn