| Affaire : |  | Date : | Code : | Lot : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJET DE STABILISATION DE L’ENSEIGNE SUR TOITURE TERRASSE DU SIEGE DE LA BNA TUNIS |  | 05/04/2021 | PP210308 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |  |
| BNA |  | BASSEM MANSOURI | BERRAIEN |  |
| Objet de la visite ou de la réunion : Réunion de coordination |  |  |  |  |
| - L’entreprise est tenue de se conformer aux détails d’exécution et de stabilisation de l’enseigne conformément aux recommandations de l’expertise at aux plans fournit par l’ingénieur conseil. - Les travaux de stabilisation doivent être entamer dans les plus brefs délais, soit jeudi 08/04/2021 avec accord du représentant du MDO dans un délai de 15 jours. - L’implantation des plots en béton armé pour renforcement de l’acrotère seront prioritaire. - La réparation des assemblages doit être réalisés en alternance pour ne pas gêné la stabilité générale de l’enseigne. - La stabilité de l’enseigne en cours des travaux et jusqu’à achèvement reste sous responsabilité de l’entreprise. Inspecteur Sigma Mr. Tarek SGHAIER |  |  |  |  |