| Affaire : TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE L’AMPHIS DE L’ECOLE NATIONALE DE SCIENCES INFORMATIQUE – CAMPUS MANOUBA |  | Date : 08/09/2021 | Code : 210911 | Lot : STRUCTURE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |  |
| UNIVERSITE DE LA MANOUBA |  | - | STE SMART TRAVAUX PUBLICS |  |
| Objet de la visite ou de la réunion : Visite de chantier dans le cadre de notre mission pour réception provisoire |  |  |  |  |
| - Réparer les jonctions entre joint des plaques par mastic et peinture. - Réparer l’étanchéité au niveau de la filtre au sol par silicone. - Compléter la pose et la fixation des cornières au niveau des arrêts des murs par vis autoformant. - Les fissures apparus au niveau du faux plafond ont été réparés et il ne présente aucun risque vis-à-vis la structure et la sécurité des personnes. - Compléter la fixation et la finition des sièges et des tables. |  |  |  |  |
| Inspecteur Sigma Contrôle Mr. Tarek SGHAIER |  |  |  |  |