| Affaire : |  | Date : | Code : | Lot : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AMENAGEMENT ET ENTRETIENT DE L'ECOLE NAIONALE DES DOUANES A FONDOK JDID. |  | 10/01/2022 | PP220100 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |  |
| SIBAT |  |  | SIBAT |  |
| Objet de la visite ou de la réunion : Examen de mise à l’eau des terrasses du foyer bloc 1, bloc 2, bloc 3 et bloc 4 - Les terrasses sont entièrement remplies lors de notre visite sur chantier. - On n’a pas remarqués de traces d’humidité ni d’infiltration d’eau sous plancher terrasse ni au niveau de gargouille en plomb. - Il y’a lieu d’évacuer soigneusement les eaux stagnés sur les terrasses dans les plus brefs délais. - Les sondages de vérification d’adhérence entre l’étanchéité et le support seront réalisés prochainement. - L’entreprise est tenue de nous fournir les procédés d’exécution, l’assurance décennale et l’échantillon du complexe d’étanchéité. Inspecteur Sigma Contrôle Mr. Salem Gmati |  |  |  |  |