| Affaire : |  | Date : | Code : | Lot : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EXTENSION D’UN MAGASIN DE STOCKAGE D’UNE SURFACE DE 1200 M². |  | 14/07/2021 | PP210327 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |  |
| FRESENUIS |  | ER2I | ROOM SYSTEM |  |
| Objet de la visite ou de la réunion : Visite de chantier pour examen des fûts et des longrines après coulage - Suite aux conditions de confinement, on’a pas pu assorties aux travaux de ferraillage, les prélèvements des éprouvettes n’est pas réalisé. - Des sondages sclérométriques seront réalisés sur les longrines pour contrôler la résistance du béton armé. - L’entreprise est appelée de nous fournir les résultats des essais d’écrasement des éprouvettes réalisés par le central à béton, ainsi que les bons de livraison. - Fournir le dossier d’exécution en tenant compte des entraxes modifier et levée sur chantier. - Fournir les résultats des essais de compactage après remblaiement sous chape et assurer la démolition du coffrage perdu. Inspecteur Sigma Contrôle Mr. Tarek SGHAIER |  |  |  |  |