| Affaire : REAMENAGEMENT DE L’AMPHI DE L’ECOLE NATIONALE DE SCIENCES INFORMATIQUE – CAMPUS MANOUBA |  | Date : 21/09/2021 | Code : PP210911 | Lot : ELECTRICITE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |  |
| UNIVERSITE DE LA MANOUBA |  | - | STE SMART TRAVAUX PUBLICS |  |
| Objet de la visite ou de la réunion : Visite de chantier dans le cadre de levée des réserves |  |  |  |  |
| - Assurer la liaison équipotentielle au niveau P.C. - Mettre en place le schéma unifilaire. - Mettre en place les extincteurs. |  |  |  |  |
| Inspecteur Sigma Contrôle Mr. Salem GMATI |  |  |  |  |