| Affaire : |  | Date : | Code : | Lot : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EXPERTISE SUR MEZANINE MAGASIN DE STOCKAGE D’UNE SURFACE DE 1200 M². |  | 28/05/2021 | PP210327 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |  |
| FRESENUIS |  | ER2I | ROOM SYSTEM |  |
| Objet de la visite ou de la réunion: Visite de chantier pour levée et diagnostic de la structure existante dans l’objective de remplacer la mezzanine par un faux plafond marchable Pour remédier au remplacement du mezzanine l’entreprise doit satisfaire aux recommandations du rapport d’expertise et aux points suivantes : - Renforcer la structure pour supporter les charges induit. - Remplacer les assemblages soudés par des assemblages boulonnés. - Prévoir des casques support pour les prépoteaux. Inspecteur Sigma Contrôle Mr. Tarek SGHAIER |  |  |  |  |