| Affaire : |  | Date : | Code : | Lot : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMMEUBLE GEN MED TOURS |  | 30/01/2021 | 210129 | STRUCTURE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |  |
| GEN MED TOURS |  |  |  |  |
| Objet de la visite ou de la réunion : Vérification de la structure du bâtiment - Prévoir enduit en plâtre au niveau du plans du HT sous sol. - Réfection de la poutre au niveau du 1er joint boutique N°1 au niveau plan de HT sous sol. - Procéder à la réparation des infiltrations d’eau au niveau des gaines du bâtiment. - Evacuation des eaux stagnées au niveau sous sol du magasin N°11. |  |  |  |  |
| Inspecteur Sigma Contrôle |  |  |  |  |