| Affaire : |  | Date : | Code : | Lot : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EXTENSION D’UN MAGASIN DE STOCKAGE D’UNE SURFACE DE 1200 M². |  | 31/08/2021 | PP210327 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |  |
| FRESENUIS |  | ER2I | ROOM SYSTEM |  |
| Objet de la visite ou de la réunion : RECEPTION PROVISOIRE DU FAUX PLAFOND MARCHABLE - Les travaux de pose des panneaux sont achevés, ainsi que les renforcements évoqués au PV précèdent. - Les essais de surcharge réalisé permettent la circulation d’un seul ouvrier pour la maintenance. - Compléter la pose de silicone dans les zones blanches. - Finition de la fixation des plaques au niveau du plafond. Inspecteur Sigma Contrôle Mr. Tarek SGHAIER |  |  |  |  |