Tunis, le 14/04/2021

Mr. CHOKRI CHABCHOB

Réf         : P210225/ST

Affaire   : MAISON D'HOTE SIS A SIDI THABET.

Lot         :	STRUCTURE

Objet     : Avis sans réserves

« AVIS SANS RESERVES »

Messieurs,

Dans le cadre de notre mission et conformément aux conditions de notre convention nous avons l’honneur de vous faire part de notre avis « SANS RESERVES » relatif au projet ci-dessus indiqué, suite à l’examen des documents relatifs à l’affaire citée ci-dessus.

DOCUMENTS EXAMINES :

| N° et indice | Date | Libellé | Reçu le |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02/2021 | Plan de coffrage et de ferraillage des fondations Rapport d’essai à la compression : - Semelles partie 1 à 07 jours. - Semelles partie 1 à 28 jours. - Semelles partie 2 à 07 jours. - Etude de composition de béton. | 19/02/2021 |

N.B :

- Le coffrage et le ferraillage des fondations est sans réserves de notre part.

- Les valeurs de la contrainte à rupture à 07 jours sont supérieures à 206 bars.

- Les valeurs de la contrainte à rupture à 28 jours sont supérieures à 301 bars.

- Les courbes granulométrique sont conformes aux normes en vigueur.

Demeurant à votre  entière disposition pour tous  renseignements complémentaires,  nous vous prions de croire, Messieurs, l’expression de notre parfaite considération.

POUR SIGMA CONTROLE

Copie : INGENIEUR CONSEIL Mr. MAROUAN ARFAOUI