Tunis, le 01/03/2021

m. SALMANI RADHIA

Réf         : P210301/ST

Affaire   : PROJET DE CONSTRUCTION D'IMMEUBLE

EN RDC & 4 ETAGES SIS A 33 AVENUE FARHAT HACHED

HAMMAM LIF.

Lot         :   STUCTURE

Phase     :   DAO

Objet     : Avis sans réserves

« AVIS SANS RESERVE »

Messieurs,

Dans le cadre de notre mission et conformément aux conditions de notre convention nous avons l’honneur de vous faire part de notre avis « SANS RESERVE » relatif au projet ci-dessus indiqué, suite à l’examen des documents relatifs à l’affaire citée ci-dessus.

DOCUMENTS EXAMINES :

| N° et indice | Date | Libellé | Reçu le |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02/2021 | PLAN DE FONDATION | 25/02/2021 |
| 02 | 02/2021 | PLAN DE COFFRAGE RDC | 25/02/2021 |
| 03 | 02/2021 | PLAN DE COFFRAGE 1ER ETAGE, 2éme ETAGE, 3éme ETAGE ET 4éme ETAGE. | 25/02/2021 |
| 04 | 02/2021 | PLANS COFFRAGES, FERAILLAGE ET DETAILS TYPES | 25/02/2021 |
| - | 02/2021 | CAHIER DE FERRAILLAGE DES POUTRES ET DES NERVURES | 25/02/2021 |

Demeurant à votre  entière disposition pour tous  renseignements complémentaires,  nous vous prions de croire, Messieurs, l’expression de notre parfaite considération.

POUR LE BUREAU DE CONTROLE « SIGMA »

Copie : mr. ABDELAZIZ TOUMI ingénieur email